# Приложение №3

# к проекту договора

# по процедуре закупки №3082-26/ЗП

Порядок выполнения работ

При наступлении событий, характеризующих аварийное состояние зданий и сооружений с расположенным на них оборудованием Заказчика, а также при наступлении непредвиденных явлений, влияющих на работу Оборудования и качество услуг связи, Заказчик направляет Исполнителю заявку на выполнение работ по форме, согласованной Сторонами в Приложении 1 к Договору.

Приоритеты:

Приоритет заявки назначается Заказчиком и зависит от приоритета площадки с оборудованием Заказчика.

Сроки выполнения заявки:

Сроки проведения работ определяются Заказчиком в заявке и зависят от приоритета заявки. Проведение работ и восстановление связи должно быть обеспечено в рамках от 6-ти до 24-х часов круглосуточно.

Начало времени выполнения Заявки: с момента оповещения диспетчерской службы Исполнителя, при условии обеспечения доступа сотрудников Исполнителя к объектам связи Заказчика.

Окончание времени предоставления полного решения: с момента подтверждения отделом оперативного контроля и управления Заказчика.

Работы должны быть выполнены Исполнителем вне зависимости от места размещения оборудования, кабелей, элементов инфраструктуры. В ходе выполнения работ Исполнитель обеспечивает своими силами выполнение всех необходимых типов работ, включая, но не ограничиваясь – высотные, верхолазные работы; работы с применением методов промышленного альпинизма; работы с применением автовышек и специальной техники и т.п.

Все работы, необходимые для выполнения Заявки, оплачиваются Исполнителем самостоятельно и включают расходы по доставке на площадки Заказчика всего необходимого для выполнения работ: персонала, оборудования, кабелей, техники, инструментов, расходных материалов. Также в обязанности Исполнителя входит и оплачивается Исполнителем самостоятельно доставка и возврат на склад Заказчика или к месту утилизации демонтированного на площадках Заказчика оборудования, кабелей и т.п.

Исполнитель обеспечивает тестирование, дефектацию и временное хранение демонтированного оборудования и материалов Заказчика, а также обязуется обеспечивать подготовку документов для Заказчика на такие оборудование и материалы.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 месяцев от даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (с2).

| От имени Заказчика: СООО «Мобильные ТелеСистемы» ____________ _______________________ «____»_________20____г. | От имени Исполнителя: _____________ _________ _______________________ «____»_________20____г. |
| --- | --- |